霍山县医院黑石渡分院DR和CT机房放射防护采购

询

价

文

件

项目编号：HYCG-2022-005

采 购 人：黑石渡镇卫生院

采购代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司

编制时间：2022年3月

# 询价公告

安徽衡宇工程咨询有限公司受黑石渡镇卫生院的委托，现对霍山县医院黑石渡分院DR和CT机房放射防护采购项目进行询价采购，并对受邀单位发布询价邀请函。请受邀单位准时参与，未收到邀请函的供应商响应无效。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：HYCG-2022-005

2、项目名称：霍山县医院黑石渡分院DR和CT机房放射防护采购

3、项目类型：货物类

4、采购方式：询价

5、资金来源：自筹资金

6、预算金额： 12万元

7、最高限价：壹拾贰万元整（小写：120000.00元）

8、采购需求：霍山县医院黑石渡分院DR和CT机房放射防护采购，具体内容详见采购文件。

9、标段（包别）划分：1个标段

10、供货期：20日历天

11、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应具有独立法人资格,具有本次采购货物的供货及售后服务能力；

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

## 三、获取采购文件

## 本项目无需报名，请收到采购邀请通知的供应商自行到安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/)“招标公告”栏中下载本项目询价文件、采购需求等。

## 响应文件提交

1、截止时间：2022年3月9日10点00分（北京时间）

2、地点：安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅。

3、响应文件提交方式：投标响应文件应在提交截止时间前现场递交。

## 开启

1、时间：2022年3月9日10点00分（北京时间）

2、地点：安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅

## 六、公告期限

2022年3月4日至2022年3月9日（自公告发布之日起至开标时间前）

## 七、其他补充事宜

（一）根据疫情防控需要，投标人投标时需佩戴好口罩进入开标现场。

（二）严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，采购人有权围绕是否为“陪标”拉价格（商务）分值进行调查处理，经查证属实的，其投标无效，限制投标资格等处理。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：黑石渡镇卫生院

地址：黑石渡镇卫生院

联系方式：13966275709

2、采购代理机构信息

名 称：安徽衡宇工程咨询有限公司

地 址：霍山县中兴南路16号

联系方式：0564-5029965

3、项目联系方式

项目联系人：邵工

电 话：0564-5029965

黑石渡镇卫生院

安徽衡宇工程咨询有限公司

2022年 3 月4日

## 一、报价响应须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 黑石渡镇卫生院 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽衡宇工程咨询有限公司 地址：霍山县中兴南路16号 |
| 3 | 询价有效期 | 投标截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目名称 | 霍山县医院黑石渡分院DR和CT机房放射防护采购 |
| 6 | 项目编号 | HYCG-2022-005 |
| 7 | 付款方式 | 以签订合同为准 |
| 8 | 供货期限 | 20日历天 |
| 9 | 发布媒介 | 安徽衡宇工程咨询有限公司 网站（http://www.ahhygczx.com/) |
| 10 | 中标服务费 | 根据《政府采购代理机构暂行办法》（财库〔2018〕2号）规定，收取采购代理服务费用，代理服务费用标准参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展改革委发改价格[2011]534号、安徽省物价局皖价服[2008]210号规定，供应商成交后在领取成交通知书前缴纳成交价1.5%的采购代理服务费，由成交人支付，专家评审费据实收据。 |
| 11 | 履约保证金 | / |
| 12 | 勘察现场 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏。 |
| 13 | 质疑与答疑 | 1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。 2、提出的疑问文件传至采购人（采购代理机构）后，请供应商及时安徽衡宇工程咨询有限公司 查看答疑文件。 |
| 14 | 投标文件份数及要求 | 份数：纸质投标文件壹正贰副 要求：/ 1、投标响应文件封面、投标函均应加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标响应文件中须同时提交投标响应文件签署授权委托书。投标响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标响应文件签署授权委托书无效。 2、投标响应文件应密封，必须加盖供应商公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章，注明日期。投标响应文件应分“正本”和“副本”分袋封装并密封装订成册，其中正本壹份，副本贰份。封皮上应注明“（**）项目投标响应文件，正本或副本”。 |
| 15 | 递交投标文件注意事项 | 投标响应文件必须在投标截止时间前现场递交。 |
| 16 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商评审时询价小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网 （2）企业经营异常名录：信用中国官网 （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网 （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网 4、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商公章。联合体投标的，所有联合体成员均须加盖公章后制成扫描件上传。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报监管部门按有关规定处理。 |
| 17 | 备注二 | 特别提醒：供应商应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |

## （二）供应商资格

## 详见询价公告

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、投标函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、 响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）投标文件的提交

1、投标文件的密封和标记

所有投标文件为明标，应将投标文件的正本、副本、分别密封，并在封袋上正确注明“正本”和“副本”字样。所有封袋上都应写明项目名称、供应商名称，并在封袋骑缝处加盖供应商公章，并经法定代表人或委托代理人签字（或盖章）。

2、投标文件的提交

2.1投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前现场签到并提交纸质版投标文件。供应商法定代表人或代理人必须到场参加开标会议，并出示授权书(格式参照询价文件提供的格式)、代理人身份证原件（法定代表人参加投标的，出示其身份证原件即可），以便开标会议上证明其身份及投标资格。代理人参加投标的，如开标现场其未单独提交授权委托书，且谈判响应文件也未有授权委托书原件，其谈判响应文件按照无效投标处理。

2.2在采购文件规定的投标截止时间以后递交的纸质版投标文件将被拒绝并退还给投标人。

## （五）评审及异常情况处理

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、若废标条款符合第一款情形，经政府采购监督管理部门批准后，现场可采用其他方式继续进行。

4、重新组织询价，采购单位将通过六安市公共资源交易电子服务系统及六安市政府采购网进行公告。

## （六）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

4、供应商应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

提出的疑问文件传至采购人（采购代理机构）后，请供应商及时安徽衡宇工程咨询有限公司查看答疑文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （七）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在中标通知书发出后10日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

5、成交供应商无正当理由不与招标人订立合同的处罚依据：

（1）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）、《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第二十条   ……

有下列情形之一的，保证金不予退还：……

（三）除因不可抗力或询价文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；……

（4）第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

## （八）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （九）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十）质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向六安市公共资源交易监督管理局提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报六安市公共资源交易监督管理局予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

- 采购需求

（一）霍山县黑石渡镇卫生院DR机房辐射防护

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DR机房≧3.5mmpb |  |  |  |  |
| 1 | 铅防护电动推拉大门 1.9m*2.3m | ㎡ | 4.37 |  |  |
|  | 不锈钢门套及铅板包边防护 | 套 | 1 |  |  |
|  | 电机（含红外防夹装置） | 套 | 1 |  |  |
|  | 天轨地轨 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 铅防护平开小门(含门框及不锈钢包边）1m*2.1m | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 铅玻璃≧3.5mmpb 1m*0.8m | 块 | 1 |  |  |
|  | 窗套装饰及铅防护包边 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 门灯联动、警示牌、告知牌、三角牌、受检者与陪检者防护服。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |

（二）霍山县黑石渡镇卫生院CT机房辐射防护

DR及CT机房辐射防护总计大写：              元，小写：     元

备注；1、以上报价为机房防护报价，不包括预控评费

- 根据院方图纸及实地勘察DR、CT、两个机房四面墙体为37cm实心红土砖。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CT机房≧4.0mmpb |  |  |  |  |
| 1 | 铅防护电动推拉大门 1.9m*2.3m | ㎡ | 4.37 |  |  |
|  | 不锈钢门套及铅板包边防护 | 套 | 1 |  |  |
|  | 电机（含红外防夹装置） | 套 | 1 |  |  |
|  | 天轨地轨 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 铅防护平开小门1m*2.1m(含门框及不锈钢包边） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 铅玻璃≧4.0mmpb 1.2m*0.8m | 块 | 1 |  |  |
|  | 窗套装饰及铅防护包边 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 四面墙体粉刷2cm硫酸钡（6.9m+5m）*2*3.5m | ㎡ | 83 |  |  |
| 5 | 门灯联动、警示牌、告知牌、三角牌、受检者与陪检者防护服。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 天棚地面刷2cm硫酸钡6.9m*5m | ㎡ | 34.5 |  |  |
| 合计 |  |  |

- 建议CT机房观察窗窗洞尺寸为 高 820mm  宽 1220mm ，DR机房观察窗窗洞尺寸为 高 820mm 宽 1020mm 。

## 三、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商（签章）：

委托代理人（签字）：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 投标响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 报价单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |

投标供应商公章：

日  期：   年   月   日

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

## 附件二

## 供应商基本信息

## 附件三

## 投标授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号      项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商公章：

日期：

## 附件四

## 响应函

致：XXX（采购人）

1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于买方要求的日期内完成项目的需求，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商公章：

日期：

## 附件五

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：

日期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按询价文件规定填写 | 按供应商所投内容填写 |
| --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商签章：

日期：   年  月  日

注：

1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）谈判文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所供产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

## 附件七

## 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

## 附件八

询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料